招标信息公告

南宁统一企业有限公司针对污水在线监测设备维保服务项目招标，公开征集符合如下要求的服务商伙伴：

1、项目概述：

合同时间：2021年1月1日至2022年12月31日（以实际签约时间为准，合同期2年）

项目地点：南宁统一企业有限公司(广西东盟经济技术开发区武华大道29号)

项目范围：南宁统一污水在线监测设备维保

项目要求：

1.1 乙方负责按照国家及自治区环保部门有关要求实施污染源现场端自动监控设施的保养维护，设备维护保养频率最少为1次/周（每季度最低为12次），且每次维护完后，最迟于次日将维护相关记录上传至“广西重点污染源自动监控平台”，即在线监测平台每月至少要有4次运维记录（每季度最少为12次）。

1.2在线监测仪器校准校验，校准频率最少为1次/月（每季度最少为3次），且各仪器校准记录乙方需以环保部门颁布的规范分开进行填写。

1.3数据采集传输仪上传数据保障、仪器消耗试剂和气体的供给保障。

1.3各检测仪器化验所用试剂及各消耗品（件）的供给保障及更换。

1.4遇设备损坏或发生故障后，需在48小时之内到场并完成修复，或提供备用设备进行临时替换检测，以确保污染源现场端自动监控设施正常运行。

1.5保障各仪器监测数据准确有效，当仪器自身发生机械故障时，乙方需第一时间出示相关证明并上传至“广西重点污染源自动监控平台”，说明故障原因及发生时段，以确保自动监控设施运转率、数据传输率、联网在线率达到自治区环保部门提出的要求。

1.6遇到污染源自动监控设施停运的情况，乙方还需做停运期间的设备检查及保养、投运前的设备校准。

1.7遇环保局到场实施监督性监测情况时，乙方需安排相关维护人员到场全程进行跟进确认，以确认仪器各项检测指标符合环保局要求。

保证金缴纳：具体以招标说明书为准。

2、服务商资质要求：

A、有效的营业执照，执业年限≥2年；

B、营业范围：环境监测系统、环境治理、环境咨询、环保设备/仪器、水处理设备/仪器、技术服务、咨询；

C、注册资本：无注册资本要求，可以开具增值税发票；

3、报名方式：

A、联系人： 陈宇

B、电话：021-22158353/13776340245

C、邮箱： chenyu3@pec.com.cn

D、报名时间： 2020年11月6日08时至2020年11月12日17时止

E、以上各类证书、证明材料复印件加盖公章，扫描至我司邮箱审核；

4、报名须知：

A、资质初审合格后，将统一安排参与招投标工作。

B、若投标公司所提供资料有作假情况，一律列入统一集团黑名单中。

C、有意向之服务商，可至www.uni-president.com.cn/zhaobiaogonggao.asp获取报名资料。

5、反腐直通车：

A、为拓宽服务商沟通、监督的渠道，及时制止、查处违纪违法行为，本公司内审部特设置反贪腐直通车，欢迎监督，如实举报。

B、内审投诉（反贪腐直通车）：邮箱（fanfu@pec.com.cn）、电话 （18221429653）。

服务商  报名表

引进项目：南宁统一污水在线监测设备维保服务

| 一、服务商信息（服务商填写） |  |  |  |  |  |  | 报名材料 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公司信息 | *公司名称 |  |  |  |  |  | 营业执照、开户许可证、资质证书（依我司项目要求提供）。 |  |
|  | *成立时间 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 资质等级（视需） |  |  |  |  |  |  |  |
| 联络信息 | *法人 |  |  | *服务商盖章 |  |  | 1.法人与联络人为同一人，需提供法人身份证复印件； 2.法人与联络人非同一人，需提供法人身份证复印件、联络人身份证复印件、联络人劳动合同复印件、授权委托书原件。 |  |
|  | *联络人/受托人 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *联络邮箱 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *手机 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *注册地址 |  |  |  |  |  | 注册地址与办公地址若不一致，需提供办公地址产权证明资料（房产证或租赁合同等）。 |  |
|  | *办公地址 |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、审核情况（统一公司填写） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 报名材料完整性 |  |  | 审核情况 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 审核项目 |  | 是否符合公告要求 |  |  | 网络复核真实性 |
| 营业执照复印件 |  | □提供□未提供 | 营业范围 |  | □符合□不符合□无要求 |  |  | □真实□不真实 |
| 开户许可证复印件 |  | □提供□未提供 |  |  |  |  |  |  |
| 资质证书/证明文件复印件 |  | □提供□未提供□无要求 | 注册资本 |  | □符合□不符合□无要求 |  |  | □真实□不真实 |
| 法人身份证复印件 |  | □提供□未提供 |  |  |  |  |  |  |
| 受托人身份证复印件 |  | □提供□未提供□无要求 | 资质证书 |  | □符合□不符合□无要求 |  |  | □真实□不真实 |
| 受托人劳动合同复印件 |  | □提供□未提供□无要求 |  |  |  |  |  |  |
| 授权委托书原件 |  | □提供□未提供□无要求 | 执业时间 |  | □符合□不符合□无要求 |  |  | □真实□不真实 |
| 办公地点产权证明资料 |  | □提供□未提供□无要求 |  |  |  |  |  |  |
| 是否竞品控股、参股、转投资 |  | □是□否 | 是否违反公司阳光条款 |  |  | □是□否 |  |  |
| 是否发生重大安全事故、重大质量事故 |  | □是□否 | 是否不合作服务商清单内服务商或股权关联企业 |  |  | □是□否 |  |  |
| 审核结果 |  | □合格□不合格 | 审核人员 |  |  |  |  |  |
| 不合格说明 |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：以上信息，除统一公司填写栏外，需填写完整， * 项目为必填项。

授权委托书

授权公司：

法定代表人：                     身份证号码：

单位地址：

法人手机号码：

受托人：                         身份证号码：

受托人手机号码：                 单位及职务：

住址：                           邮箱：

授权事项：

授权受托人代为参加南宁统一企业有限公司污水在线监测设备维保服务项目投标活动。

授权范围：

受托人以授权公司的名义参加授权范围内的投标活动，受托人在该项目中的全部投标活动，包括项目报价、投标、议价（竞价）、合同商谈、签署，均代表委托人的行为，并予以承认。

授权期间：

自本授权书签署之日起至上述《授权事项》中列明的南宁统一企业有限公司项目招标活动结束时止，如中标至与招标人签订项目合同执行完毕为止。

授权公司（盖公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

签署日期：   年   月   日