招标信息公告

南昌统一企业有限公司针对2021年度污水在线监控设备运维服务项目招标公开征集符合如下要求的服务商伙伴：

1、项目概述：

合同时间：2021年1月16日-2023年1月15日（以实际签订时间为准，期限2年）

项目地点：南昌市青山湖区民强路99号

项目范围：南昌统一企业有限公司2021年度污水在线监控设备运维服务

项目要求：依照“南昌统一污水在线监控设备运维方案”执行，包含但不限于以下内容：

1.1建立健全的运维管理制度，严格按照江西省环保法规执行。承担由于运营工作的失误，造成的环保纠纷。在发现现场设备运行或监测数据异常时，24小时内到现场，48小时内解决仪器故障问题，必要时以书面形式提交甲方和环保部门。

1.2承担自动监控系统运行所需的试剂及损耗材、日常维修调试费用(如配件损坏由甲方负责采购配件,乙方配合安装调试)。

1.3 甲方委托乙方进行运行维护的主要设备为：COD在线检测仪 1套。氨氮在线分析仪 1套；超声波明渠流量计 1台；PH在线分析仪 1台；数据采集仪 1台；总磷在线检测仪 1台；总氮在线检测仪 1台；以及系统所有附属附件。（品牌型号见招标说明书）

保证金缴纳：投标保证金0万元；履约保证金0万元，具体以招标说明书为准。

2、服务商资质要求：

A、有效的营业执照，具备环境监测系统、环境治理、环境咨询、环保设备/仪器、水处理设备/仪器、技术服务、咨询等营业范围；

C、注册资本：无要求，可以开具增值税发票；

D、公司成立时间在2年以上（含），且具备具备环境监测系统、环保设备/仪器、水处理设备/仪器、技术服务营业范围2年以上（含）；

3、报名方式：

A、联系人：何女士

B、电话： 021-22158831/13971118909

C、邮箱：hejianxiu@pec.com.cn

D、报名时间：2020年11月09日08时至2020年11月15日17时止

E、以上各类证书、证明材料复印件加盖公章，扫描至我司邮箱审核；

4、报名须知：

A、资质初审合格后，将统一安排参加招投标工作。

B、若投标公司所提供资料有作假情况，一律列入统一集团黑名单中。

5、反腐直通车：

A、为拓宽服务商沟通、监督的渠道，及时制止、查处违纪违法行为，本公司内审部特设置反贪腐直通车，欢迎监督，如实举报。

B、内审投诉（反贪腐直通车）：邮箱（fanfu@pec.com.cn）、电话 （18221429653）。

服务商  报名表

引进项目：南昌统一2021度污水在线监控设备运维服务项目

| 一、服务商信息（服务商填写） |  |  |  |  |  |  | 报名材料 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公司信息 | *公司名称 |  |  |  |  |  | 营业执照、开户许可证、资质证书（依我司项目要求提供）。 |  |
|  | *成立时间 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 资质等级（视需） |  |  |  |  |  |  |  |
| 联络信息 | *法人 |  |  | *服务商盖章 |  |  | 1.法人与联络人为同一人，需提供法人身份证复印件； 2.法人与联络人非同一人，需提供法人身份证复印件、联络人身份证复印件、联络人劳动合同复印件、授权委托书原件。 |  |
|  | *联络人/受托人 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *联络邮箱 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *手机 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *注册地址 |  |  |  |  |  | 注册地址与办公地址若不一致，需提供办公地址产权证明资料（房产证或租赁合同等）。 |  |
|  | *办公地址 |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、审核情况（统一公司填写） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 报名材料完整性 |  |  | 审核情况 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 审核项目 |  | 是否符合公告要求 |  |  | 网络复核真实性 |
| 营业执照复印件 |  | □提供□未提供 | 营业范围 |  | □符合□不符合□无要求 |  |  | □真实□不真实 |
| 开户许可证复印件 |  | □提供□未提供 |  |  |  |  |  |  |
| 资质证书/证明文件复印件 |  | □提供□未提供□无要求 | 注册资本 |  | □符合□不符合□无要求 |  |  | □真实□不真实 |
| 法人身份证复印件 |  | □提供□未提供 |  |  |  |  |  |  |
| 受托人身份证复印件 |  | □提供□未提供□无要求 | 资质证书 |  | □符合□不符合□无要求 |  |  | □真实□不真实 |
| 受托人劳动合同复印件 |  | □提供□未提供□无要求 |  |  |  |  |  |  |
| 授权委托书原件 |  | □提供□未提供□无要求 | 执业时间 |  | □符合□不符合□无要求 |  |  | □真实□不真实 |
| 办公地点产权证明资料 |  | □提供□未提供□无要求 |  |  |  |  |  |  |
| 是否竞品控股、参股、转投资 |  | □是□否 | 是否违反公司阳光条款 |  |  | □是□否 |  |  |
| 是否发生重大安全事故、重大质量事故 |  | □是□否 | 是否不合作服务商清单内服务商或股权关联企业 |  |  | □是□否 |  |  |
| 审核结果 |  | □合格□不合格 | 审核人员 |  |  |  |  |  |
| 不合格说明 |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：以上信息，除统一公司填写栏外，需填写完整， * 项目为必填项。

授权委托书

授权公司：

法定代表人：单位地址：

受托人：身份证号码：

住址：单位及职务：

授权事项：

授权受托人代为参加南昌统一企业有限公司2021年度污水在线监控设备运维服务项目投标活动。

授权范围：

受托人以授权公司的名义参加授权范围内的投标活动，受托人在该项目中的全部投标活动，包括项目报价、投标、议价（竞价）、合同商谈、签署，均代表委托人的行为，并予以承认。

授权期间：

自本授权书签署之日起至上述《授权事项》中列明的南昌统一企业有限公司项目招标活动结束时止，如中标至与招标人签订项目合同执行完毕为止。

授权公司(盖公章)：

法定代表人（签字）：

签署日期：    年    月    日