招标信息公告

北京统一饮品有限公司针对北京统一消防年度维保服务项目招标，公开征集符合如下要求的服务商伙伴：

1、项目概述：

合同时间：2021年05月16日至2023年05月15日

项目地点：北京统一饮品有限公司

项目范围：北京统一厂内建筑消防设施的维保服务

（1）火灾自动报警系统；

（2）消防系统联动；

（3）消防线路（报警、联动、电源、通讯传输等线路）故障处理；

（4）自动喷淋灭火系统；

（5）气体灭火系统；

（6）消防泵房电控（含电气管线，电柜清洁整理）系统；

（7）消防水管路系统；

（8）对消防系统损坏的零部件进行维修、更换；

（9）配合第三方进行消防检查检测。

项目要求：

1.1、乙方需每月10日-20日之间，到厂进行消防检查（包括烟感、手报、水系统压力、消防设备器材等）。五一、十一、春节节日前或政府部门重大活动前均需进行巡检并出具巡检报告。对存在安全隐患需告知甲方负责人。

1.2、在日常设备运行中，如有故障发生，乙方在接到甲方的通知后(电话、文书、电邮)，0∶00～12∶00，8小时内到达现场维修；12∶00～次日0∶00，16小时内到达现场维修，排除故障后记录存档。

1.3、在巡查、巡检中发现建筑消防设施存在问题、故障，或接到甲方通知要求维修的，能够当场修复的应当立即修复解决；没有条件立即修复解决的，应当在24小时内组织维修，尽快排除故障。

1.4、乙方需义务配合政府主管部门对甲方消防系统进行的各项检查、检测。

1.5、乙方不得允许其他任何公司及厂家对消防系统进行调试，乙方需聘请具有相关资质的第三方每年做一次消防设备检测、电气设备检测并出具《北京市电气防火检测报告》《北京市建筑消防 设施检测报告》。

1.6、乙方负责甲方厂区（占地面积约：72988.42m²）内消防设备维护保养工作

1.7、乙方负责人非乙方公司法人代表则需填写授权委托书、在职证明。

1.8、乙方入厂施工人员需提供入厂人员明细、人员身份证复印件以及对应人员意外保险资料，以上材料均需加盖公章。

1.9、乙方现场维修、保养、检测等工作人员至少有1名（或以上）持有中级技能（含）以上等级职业资格证书；合同签订后，维保公司持证人员须在甲方完成备案；

1.10维保确认单必须由现场实施维保且持证的人员签核确认；维保公司可配置1名（或以上）辅助工

1.11乙方须为进入甲方作业人员购买30万元（含）以上人身意外保险。

1.12、品牌要求：

| 1 | 镀锌管 | 友发 | 天津友发钢管集团股份有限公司 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 华岐 | 衡水京华制管有限公司 |  |
| 2 | 水泵 | 川源 | 川源(川源（中国）机械有限公司) |  |
|  |  | 南方 | 南方中金环境股份有限公司 |  |
| 3 | 变频器 | 台达 | 中达电通股份有限公司 |  |
|  |  | 三菱 | 三菱电机(中国)有限公司 |  |
| 4 | 蝶阀 | 尧字 | 远大阀门集团有限公司 |  |
|  |  | KITZ | 上海开滋国际贸易有限公司 |  |

1.13保证金缴纳：投标保证金10,000元，中标后转为履约保证金，具体以招标说明书为准。

2、服务商资质要求：

A、有效的营业执照，具备消防系统、设备维护保养营业范围；

B、执业时间≥2年，

3、报名方式：

A、联系人： 陈宇

B、电话：021-22158353/13776340245

C、邮箱： chenyu3@pec.com.cn

D、报名时间： 2021年 03月19日08时至2021年03月25日17时止

E、以上各类证书、证明材料复印件加盖公章，扫描至我司邮箱审核（报名表Word文档同步提供）；

4、报名须知：

A、资质初审合格后，将统一安排参与招投标工作。

B、若投标公司所提供资料有作假情况，一律列入统一集团黑名单中。

5、反腐直通车：

A、为拓宽服务商沟通、监督的渠道，及时制止、查处违纪违法行为，本公司内审部特设置反贪腐直通车，欢迎监督，如实举报。

B、内审投诉（反贪腐直通车）：邮箱（fanfu@pec.com.cn）、电话 （18221429653）。

服务商 报名表

引进项目：北京统一2021年年度消防维保项目

| 一、服务商信息（服务商填写）： |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 公司信息 | *公司名称 |  |  |
|  | *成立时间 |  |  |
|  | 资质等级（视需） |  |  |
| 联络信息 | *法人 |  |  |
|  | *联络人/受托人 |  |  |
|  | *手机 |  |  |
|  | *联络邮箱 |  |  |
|  | *注册地址 |  |  |
|  | *办公地址 |  |  |
| 二、报名材料： |  |  |  |
| 1、营业执照复印件 |  |  |  |
| 2、开户许可证复印件（如三证合一，则另行提供收款账户信息） |  |  |  |
| 3、资质证书/证明文件复印件（视需） |  |  |  |
| 4、法人身份证复印件 |  |  |  |
| 5、授权委托书（如联络人为法人，则不需提供，如法人与联络人非同一人则需提供） |  |  |  |
| 6、受托人身份证复印件（如联络人为法人，则不需提供，如法人与联络人非同一人则需提供） |  |  |  |
| 7、受托人劳动合同复印件（如联络人为法人，则不需提供，如法人与联络人非同一人则需提供） |  |  |  |
| 8、办公地点产权证明资料（注册地址与办公地址若不一致，需提供办公地址产权证明资料（房产证或租赁合同等）） |  |  |  |
| 服务商盖章 |  |  |  |

备注：以上信息带 * 项目为必填项。

授权委托书

授权公司：

法定代表人：身份证号：

单位地址：

法人手机号码：

受托人：身份证号码：

受托人手机号码：单位及职务：

住址：邮箱：

授权事项：

授权受托人代为参加北京统一饮品有限公司消防年度维保服务项目投标活动。

授权范围：

受托人以授权公司的名义参加授权范围内的投标活动，受托人在该项目中的全部投标活动，包括项目报价、投标、议价（竞价）、合同商谈、签署，均代表委托人的行为，并予以承认。

授权期间：

自本授权书签署之日起至上述《授权事项》中列明的  北京   统一饮品有限公司项目招标活动结束时止，如中标至与招标人签订项目合同执行完毕为止。

授权公司（盖公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

签署日期：年月日