招标信息公告

昆明统一企业食品有限公司针对2022-2024年度电梯维保服务项目 招标，公开征集符合如下要求的服务商伙伴：

1、项目概述：

合同时间：2022年03月01日至2024年03月01日

项目地点：昆明市呈贡新区大冲工业片区新加坡产业园，昆明统一企业食品有限公司

项目范围：昆明统一厂内8台货运电梯维保，厂商负责电梯维保、电梯年检、维修事宜。

项目要求：

1.1、电梯的检查必须按保养工作单中所列项目进行详细检查，并认真填写保养记录，由双方负责人签字后交甲方阅核存档，电梯保养工作单由乙方提供但需经甲方相关人员认同，电梯保养项目必须包含电梯保养清单内容。

1.2、合同期内，乙方派专业技术人员，根据国家标准和规范，对甲方电梯设备进行维修、调整、检查、润滑、清洁等维护保养工作，每台每月不少于2次，连续两次的保养时间间隔不应少于14日，以保证设备的正常运行。

1.3、乙方派人员到现场做保养工作之前，必须提前2日通知甲方，以便甲方安排人员配合督导。在进行保养工作时，甲方督导人员必须对保养项目进行现场确认，直至工作结束。

1.4、乙方每次保养前必须通知甲方现场负责人，取得同意后方可进行保养工作。停止设备运行进行维修保养时，应设置明显的检修标志（包括锥形桶、警示带等）。

1.5、如遇电梯故障，需乙方抢修，乙方必须在2小时内派人员到现场解决问题，抢修服务免费。如遇电梯内有人员被困，乙方必须在1小时内派人到现场，协助解救被困人员。抢修中若需更换的配件，属于免费维护项目之外的器件，费用由甲方承担。

1.6、因使用不当或人为损坏、以及一切不可抗拒的自然因素（如地震、水灾、火灾等）造成的电梯损坏需要维修调试，所产生的费用由甲方承担。

1.7、电梯保养必须能通过相关部门（云南省特种设备安全检测研究院）年检并取得年检合格证。

1.8、乙方应提前申报年检，避免电梯超期，因此造成电梯超期未检而停梯，给甲方造成损失由乙方全部承担，电梯每年年检工作由乙方与云南省特种设备安全检测研究院联系并完成年检工作，确保一次性通过年检，年检费用由乙方负责。

1.9、若维保工作质量不合格，乙方负责无偿修理或返工直至符合要求，由此造成甲方的所有损失，责任均由乙方承担。

1.10、工程施工过程中不能影响甲方所有生产环节，造成损失全部由乙方承担。

1.11、工程完工后，所有废料杂物及临时设施等，乙方应负责清理干净，并撤离甲方厂区，否则经甲方书面或电话通知无改善时，甲方有权雇人清理，其所发生的费用概由乙方负责，甲方并可由未支付之工程款中扣除。

1.12、乙方如果未按合同规定执行维保工作或保养质量差，甲方可随时终止合同，如因保养质量问题而造成事故或影响生产，责任由乙方承担，且赔偿甲方所有损失。

1.13、乙方维保期间，所需的所有软、硬件工具均由乙方负责，甲方不提供任何工具。

1.14、工程乙方不得将本工程转包，否则依违约论。

PS:承包方提供《电梯保养记录表》并每月按其对电梯进行维护保养（每月2次）。如遇电梯应急抢修之情况，承包方应对电梯进行及时维修，并填写电梯维修报告单。其余维护项目（包括电梯应急抢修）若需要更换合同中未明确乙方负责之零件，承包方应通知发包方。更换零配件之价格应参考市场价，甲、乙双方共同议价后确定，取得发包方同意后，承包方可对零件进行更换。免费更换零件 门滑块、指示灯泡、小开关、微动开关、螺丝、继电器、安全门锁、开关门电机皮带、电话、通用靴衬、柴油、润滑油、机油、黄油，由承包商免费更换添加。其余零件由发包方负责，零件更换时不单独收取施工费。

保证金缴纳：投标保证金0万元；履约保证金0万元，具体以招标说明书为准。

2、服务商资质要求：

2.1、营业范围要求：电梯维护＼维修相关

2.2、执业年限：≥2年

2.3、资质要求：《中国人民共和国特种设备安装改造维修许可证（电梯）》，乘客电梯、载货电梯C级（含）以上

3、报名方式：

A、联系人： 陈宇

B、电话：021-22158353/13776340245

C、邮箱： chenyu3@pec.com.cn

D、报名时间： 2021年8月27日08时至2021年9月2日17时止

E、所有报名材料加盖公章，扫描至我司邮箱审核（报名表Word文档同步提供）并电话与联系人确认资料是否已收到；

4、报名须知：

若投标公司所提供资料有作假情况，一律列入统一集团黑名单中。

5、反腐直通车：

A、为拓宽服务商沟通、监督的渠道，及时制止、查处违纪违法行为，本公司内审部特设置反贪腐直通车，欢迎监督，如实举报。

B、内审投诉（反贪腐直通车）：邮箱（fanfu@pec.com.cn）、电话 （18221429653）。

服务商 报名表

引进项目： 昆明统一2022-2024年度电梯维保服务

| 一、服务商信息（服务商填写）： |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 公司信息 | *公司名称 |  |  |
|  | *成立时间 |  |  |
|  | 资质等级（视需） |  |  |
| 联络信息 | *法人 |  |  |
|  | *联络人/受托人 |  |  |
|  | *手机 |  |  |
|  | *联络邮箱 |  |  |
|  | *注册地址 |  |  |
|  | *办公地址 |  |  |
| 二、报名材料： |  |  |  |
| 1、营业执照复印件 |  |  |  |
| 2、开户许可证复印件（如三证合一，则另行提供收款账户信息） |  |  |  |
| 3、资质证书/证明文件复印件（视需） |  |  |  |
| 4、法人身份证复印件 |  |  |  |
| 5、授权委托书（如联络人为法人，则不需提供，如法人与联络人非同一人则需提供） |  |  |  |
| 6、受托人身份证复印件（如联络人为法人，则不需提供，如法人与联络人非同一人则需提供） |  |  |  |
| 7、受托人劳动合同复印件（如联络人为法人，则不需提供，如法人与联络人非同一人则需提供） |  |  |  |
| 8、办公地点产权证明资料（注册地址与办公地址若不一致，需提供办公地址产权证明资料（房产证或租赁合同等）） |  |  |  |
| 服务商盖章 |  |  |  |

备注：以上信息带 * 项目为必填项。

授权委托书

授权公司：

法定代表人：                 单位地址：

受托人：                     身份证号码：

住址：                       单位及职务：

授权事项：

授权受托人代为参加   昆明统一企业食品有限公司2022-2024年度电梯维保服务项目投标活动。

授权范围：

受托人以授权公司的名义参加授权范围内的投标活动，受托人在该项目中的全部投标活动，包括项目报价、投标、议价（竞价）、合同商谈、签署，均代表委托人的行为，并予以承认。

授权期间：

自本授权书签署之日起至上述《授权事项》中列明的昆明统一企业食品有限公司项目招标活动结束时止，如中标至与招标人签订项目合同执行完毕为止。

授权公司(盖公章)：

法定代表人（签字）：

签署日期：      年    月    日