招标信息公告

贵阳统一企业有限公司针对 贵阳统一2022年-2024年污水在线监测运维服务项目  招标，公开征集符合如下要求的服务商伙伴：

1、项目概述：

合同时间：2022年7月1日至2024年6月30日

项目地点：贵阳统一企业有限公司

项目范围：贵阳统一2022年-2024年污水在线监测运维服务项目

项目要求：

- 按贵阳生态环境局有关规范要求负责设备运行维护，并满足HJ/ 355—2019（水污染源在线监测系统）运行技术规范相关检查维护要求。

- 全部委托：包含 COD在线检测仪1台、总磷在线检测仪1台、总氮在线检测仪1台、氨氮 在线检测仪1台、悬浮物监测仪1台、PH在线检测仪1台、超声波流量计1台、数据采集传输仪1台、水样自动采集器1台日常维护保养、故障检修、数据校准、比对监测。

- 承包方需保证上述设备正常使用，数据真实有效。

- 检测用药剂：COD、总磷、总氮、氨氮在线设备检测用试剂由承包方提供并配制、添加；废

液由发包方负责集中处理。

- 保证金缴纳：无

2、服务商资质要求：

A.资质：公司成立年限：5年及以上；注册资金：200万元以上；在当地有独立的正规办公场所。

B.业绩：应具有运营不低于 30套污染物自动监控系统的实绩（当地地级市实绩不低于5套）。

C.人员：具备与运营专业类别相适应的现场运营人员。

D.检测：具备运营项目相匹配的检测/校准/比对所需的仪器设备。

E.管理：配备有技术水平较高或经验丰富的运维主管，运维主管应对在线设备原理、常见问题、法律法规、执法检查、运维管理有一定的了解和认识。

F.备件：运维单位应该储备有能够保证在线设备正常运行所需的备件和备机。

G.认证：优先选择通过中国环保协会的运营单位。

3、报名方式：

A、联系人： 陈宇（先生）

B、电话：13776340245

C、邮箱： chenyu3@pec.com.cn

D、报名时间： 2022年6月13日08时至2022年6月19日17时止

E、所有报名材料加盖公章，扫描至我司邮箱审核（报名表Word文档同步提供）并电话与联系人确认资料是否已收到；

4、报名须知：

A、资质初审合格后，将统一安排参与招投标工作。

B、若投标公司所提供资料有作假情况，一律列入统一集团黑名单中。

5、反腐直通车：

A、为拓宽服务商沟通、监督的渠道，及时制止、查处违纪违法行为，本公司内审部特设置反贪腐直通车，欢迎监督，如实举报。

B、内审投诉（反贪腐直通车）：邮箱（fanfu@pec.com.cn）、电话 （18221429653）。

服务商报名表

引进项目：贵阳统一2022年-2024年污水在线监测运维服务项目

| 一、服务商信息（服务商填写）： |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 公司信息 | *公司名称 |  |  |
|  | *成立时间 |  |  |
|  | 资质等级（视需） |  |  |
| 联络信息 | *法人 |  |  |
|  | *联络人/受托人 |  |  |
|  | *手机 |  |  |
|  | *联络邮箱 |  |  |
|  | *注册地址 |  |  |
|  | *办公地址 |  |  |
| 二、报名材料： |  |  |  |
| 1、营业执照复印件 |  |  |  |
| 2、开户许可证复印件（如三证合一，则另行提供收款账户信息） |  |  |  |
| 3、资质证书/证明文件复印件（视需） |  |  |  |
| 4、法人身份证复印件 |  |  |  |
| 5、授权委托书（如联络人为法人，则不需提供，如法人与联络人非同一人则需提供） |  |  |  |
| 6、受托人身份证复印件（如联络人为法人，则不需提供，如法人与联络人非同一人则需提供） |  |  |  |
| 7、受托人劳动合同复印件（如联络人为法人，则不需提供，如法人与联络人非同一人则需提供） |  |  |  |
| 8、办公地点产权证明资料（注册地址与办公地址若不一致，需提供办公地址产权证明资料（房产证或租赁合同等）） |  |  |  |
| 服务商盖章 |  |  |  |

备注：以上信息带 * 项目为必填项。

授权委托书

授权公司：

法定代表人：                                  身份证号：

单位地址：

法人手机号码：

受托人：                                      身份证号码：

受托人手机号码：                              单位及职务：

住址：                                         邮箱：

授权事项：

授权受托人代为参加贵阳统一2022年-2024年污水在线监测运维服务项目投标活动。

授权范围：

受托人以授权公司的名义参加授权范围内的投标活动，受托人在该项目中的全部投标活动，包括项目报价、投标、议价（竞价）、合同商谈、签署，均代表委托人的行为，并予以承认。

授权期间：

自本授权书签署之日起至上述《授权事项》中列明的  贵阳  统一企业矿泉水有限公司项目招标活动结束时止，如中标至与招标人签订项目合同执行完毕为止。

授权公司（盖公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

签署日期：年月日